## Sheet1
设备品牌 | 功能列表 | 字段 | 数据类型 | 值 | 备注 | 发码参数实例
空调 | 电源开 | power | Int | 1 |  | 空调开/关: { batch: { airKey: { power: 1/2 }， diviceList: { list: [{index：1~30}] } } } 控制空调： { batch: { airKey: { mode: 4, temp: 26, mode: 0, up: 1, left: 1 }, diviceList: { list: [{index：1~30}] } } } 上述空调设置参数为制冷26°自动上下左右扫风开，组合码发码,改变其中一个状态，其他4个状态都要带上 注意：index：1~30表示小苹果下挂遥控器的 码库在小苹果中的存储位置，可以根据下挂 遥控器的devId在智能家居app中的扩展 数据接口 getDeviceExtendData('deviceList', 'callback'）， 中获得
| 电源关 | power | Int | 2
控制空调
| 温度 | temp | Int | 16~30
| 模式 | mode | Int | 3或4 | 3-制热，4-制冷
| 风速 | wind | Int | 0/1/2/3 | 0-自动，1-1档，2-2档，3-3档
| 上下扫风 | up | Int | 0或1 | 0-关，1-开
| 左右扫风 | left | Int | 0或1 | 0-关，1-开
机顶盒 | 电源开关 | controlKey | string | "25" |  | { batch: { controlKey: { controlKey: "1"~"49" }, diviceList: { list: [{index：1~30}] } } } 注意：controlKey为1到49的string类型，注意：controlKey为1到49的string类型，index：1~30表示小苹果下挂遥控器的 码库在小苹果中的存储位置，可以根据下挂 遥控器的devId在智能家居app中的扩展 数据接口 getDeviceExtendData('deviceList', 'callback'）， 中获得
| 静音开关 | controlKey | string | "21"
| 播放/暂停 | controlKey | string | "24"
| 数字键0 | controlKey | string | "1"
| 数字键1 | controlKey | string | "2"
| 数字键2 | controlKey | string | "3"
| 数字键3 | controlKey | string | "4"
| 数字键4 | controlKey | string | "5"
| 数字键5 | controlKey | string | "6"
| 数字键6 | controlKey | string | "7"
| 数字键7 | controlKey | string | "8"
| 数字键8 | controlKey | string | "9"
| 数字键9 | controlKey | string | "10"
电视机 | 电源开关 | controlKey | string | ”23“
| 静音开关 | controlKey | string | ”21”
| 数字键0 | controlKey | string | “1”
| 数字键1 | controlKey | string | “2”
| 数字键2 | controlKey | string | “3”
| 数字键3 | controlKey | string | “4”
| 数字键4 | controlKey | string | “5”
| 数字键5 | controlKey | string | “6”
| 数字键6 | controlKey | string | “7”
| 数字键7 | controlKey | string | “8”
| 数字键8 | controlKey | string | “9”
| 数字键9 | controlKey | string | “10”
风扇 | 电源开关 | controlKey | string | “5”
| 摇头开关 | controlKey | string | “4”
灯 | 电源开 | controlKey | string | "1"
| 电源关 | controlKey | string | "2"
电视盒子 | 电源开关 | controlKey | string | “7”
| 静音开关 | controlKey | string | “12”